## SSR_SELEK (hidden)
| Модель | Описание | Цена, $
| Модель | Описание | Цена, $ |  | Индикатор | Цена$
Твердотельное реле переменного тока однофазное тип PCB
SAI-4006D | 3-28 VDC | 150-480 VAC | 6 | -40 - +80°C | Красный | 10
Твердотельное реле постоянного тока под пайку управление поcтоянным током 3-15DC
SDI-1103D | 3-32 VDC | 12-110 VDC | 3 | -40 - +80°C | Красный | 10
SDI-3003D | 3-32 VDC | 12-300 VDC | 3 | -40 - +80°C | Красный | 10
SDI-1105D | 3-32 VDC | 12-300 VDC | 5 | -40 - +80°C | Красный | 10
Твердотельное реле переменного тока однофазное управление поcтоянным током 3-32DC
SAP-4025D | 3-32 VDC | 40-480 VAC | 25 | -25 - +80°C | Красный | 14
SAP-4030D | 3-32 VDC | 40-480 VAC | 30 | -25 - +80°C | Красный | 15
SAP-4040D | 3-32 VDC | 40-480 VAC | 40 | -25 - +80°C | Красный | 17
SAP-4050D | 3-32 VDC | 40-480 VAC | 50 | -25 - +80°C | Красный | 23
SAP-4060D | 3-32 VDC | 40-480 VAC | 60 | -25 - +80°C | Красный | 28
SAP-4080D | 3-32 VDC | 40-480 VAC | 80 | -25 - +80°C | Красный | 30
SAP-48100D | 3-32 VDC | 40-480 VAC | 100 | -25 - +80°C | Красный | 35
Твердотельное реле переменного тока однофазное управление переменным током 90-280AC
SAP-4025A | 90-280 VAC | 40-480 VAC | 25 | -25 - +80°C | Красный | 16
SAP-4030A | 90-280 VAC | 40-480 VAC | 30 | -25 - +80°C | Красный | 17
SAP-4040A | 90-280 VAC | 40-480 VAC | 40 | -25 - +80°C | Красный | 19
SAP-4050A | 90-280 VAC | 40-480 VAC | 50 | -25 - +80°C | Красный | 25
SAP-4060A | 90-280 VAC | 40-480 VAC | 60 | -25 - +80°C | Красный | 30
SAP-4080A | 90-280 VAC | 40-480 VAC | 80 | -25 - +80°C | Красный | 32
SAP-48100A | 90-280 VAC | 40-480 VAC | 100 | -25 - +80°C | Красный | 37
Твердотельное реле переменного тока однофазное управление поcтоянным током 3-32DC, со встроенным предохранителем
SAP-4840D-F | 3-32 VDC | 40-530 VAC | 40 | -25 - +80°C | Красный | 22
SAP-4860D-F | 3-32 VDC | 40-530 VAC | 60 | -25 - +80°C | Красный | 31
Твердотельное реле постоянного тока однофазное управление поcтоянным током 3-32DC
SDP-4010D | 3-32 VDC | 12-480 VDC | 10 | -40 - +80°C | Красный | 15
SDP-4020D | 3-32 VDC | 12-480 VDC | 20 | -40 - +80°C | Красный | 17
SDP-4030D | 3-32 VDC | 12-480 VDC | 30 | -40 - +80°C | Красный | 21
| 3-32 VDC | 12-480 VDC | 40 | -40 - +80°C | Красный | 25
SDP-4060D | 3-32 VDC | 12-480 VDC | 60 | -40 - +80°C | Красный | 43
SDP-6040D | 3-32 VDC | 12-480 VDC | 40 | -40 - +80°C | Красный | 27
SDP-6060D | 3-32 VDC | 12-480 VDC | 60 | -40 - +80°C | Красный | 49
SDM-40100D | 3-32 VDC | 12-400 VDC | 100 | -40 - +80°C | Красный | 115
SDM-40150D | 3-32 VDC | 12-400 VDC | 120 | -40 - +80°C | Красный | 130
SDM-40200D | 3-32 VDC | 12-400 VDC | 200 | -40 - +80°C | Красный | 149
SDM-40250D | 3-32 VDC | 12-400 VDC | 250 | -40 - +80°C | Красный | 163
Твердотельное реле переменного тока однофазное управление поcтоянным током 3-32DC
SAM-40100D | 3-32 VDC | 40-480 VAC | 100 | -40 - +80°C | Красный | 44
SAM-40120D | 3-32 VDC | 40-480 VAC | 120 | -40 - +80°C | Красный | 47
SAM-40150D | 3-32 VDC | 40-480 VAC | 150 | -40 - +80°C | Красный | 52
SAM-40200D | 3-32 VDC | 40-480 VAC | 200 | -40 - +80°C | Красный | 61
SAM-100250D | 3-32 VDC | 80-1000 VAC | 250 | -40 - +80°C | Красный | 80
SAM-40300D | 3-32 VDC | 40-480 VAC | 300 | -40 - +80°C | Красный | 82
SAM-40400D | 3-32 VDC | 40-480 VAC | 400 | -40 - +80°C | Красный | 140
SAM-80500D | 3-32 VDC | 80-800 VAC | 500 | -40 - +80°C | Красный | 170
SAM-80600D | 3-32 VDC | 80-800 VAC | 600 | -40 - +80°C | Красный | 180
SAM-80800D | 3-32 VDC | 80-800 VAC | 800 | -40 - +80°C | Красный | 250
SAM-801000D | 3-32 VDC | 80-800 VAC | 1000 | -40 - +80°C | Красный | 350
Твердотельное реле переменного тока однофазное управление переменным током 90-280AC
SAM-40100A | 90-280 VAC | 48-480 VAC | 100 | -40 - +80°C | Красный | 48
SAM-40120A | 90-280 VAC | 48-530 VAC | 120 | -40 - +80°C | Красный | 51
SAM-40150A | 90-280 VAC | 48-530 VAC | 150 | -40 - +80°C | Красный | 57
SAM-40200A | 90-280 VAC | 48-530 VAC | 200 | -40 - +80°C | Красный | 65
SAM-40300A | 90-280 VAC | 48-530 VAC | 300 | -40 - +80°C | Красный | 88
Твердотельные реле переменного тока однофазные управление поcтоянным током 3-32DC, с встроенным радиатором
SAH-4840D | 3-32 VDC | 40-480 VAC | 40 | -25 - +80°C | Красный | 35
SAH-4860D | 3-32 VDC | 40-480 VAC | 60 | -25 - +80°C | Красный | 50
SAH-4880D | 3-32 VDC | 40-480 VAC | 80 | -25 - +80°C | Красный | 60
Твердотельные реле переменного тока однофазные управление переменным током 90-280AC, с встроенным радиатором
SAH-4840A | 90-280 VAC | 40-480 VAC | 40 | -25 - +80°C | Красный | 40
SAH-4860A | 90-280 VAC | 40-480 VAC | 60 | -25 - +80°C | Красный | 55
SAH-4880A | 90-280 VAC | 40-480 VAC | 80 | -25 - +80°C | Красный | 65
Твердотельные реле переменного тока трехфазные управление поcтоянным током 3-32DC
SA3-4025D | 3-32 VDC | 40-480 VAC | 25 | -40 - +80°C | Красный | 49
SA3-4030D | 3-32 VDC | 40-480 VAC | 30 | -40 - +80°C | Красный | 52
SA3-4040D | 3-32 VDC | 40-480 VAC | 40 | -40 - +80°C | Красный | 57
SA3-4050D | 3-32 VDC | 40-480 VAC | 50 | -40 - +80°C | Красный | 63
SA3-4060D | 3-32 VDC | 40-480 VAC | 60 | -40 - +80°C | Красный | 69
SA3-4080D | 3-32 VDC | 40-480 VAC | 80 | -40 - +80°C | Красный | 87
SA3-4090D | 3-32 VDC | 40-480 VAC | 90 | -40 - +80°C | Красный | 91
SA3-66100D | 3-32 VDC | 40-480 VAC | 100 | -40 - +80°C | Красный | 95
SA3-66120D | 3-32 VDC | 40-480 VAC | 120 | -40 - +80°C | Красный | 102
SA3-66150D | 3-32 VDC | 90-660 VAC | 150 | -40 - +80°C | Красный | 122
SA3-66200D | 3-32 VDC | 90-660 VAC | 200 | -40 - +80°C | Красный | 151
SA3-66300D | 3-32 VDC | 90-660 VAC | 300 | -40 - +80°C | Красный | 195
Твердотельные реле переменного тока трехфазные управление переменным током 90-280AC
SA3-4025A | 90-280 VAC | 40-480 VAC | 25 | -40 - +80°C | Красный | 52
| 90-280 VAC | 40-480 VAC | 30 | -40 - +80°C | Красный | 55
SA3-4040A | 90-280 VAC | 40-480 VAC | 40 | -40 - +80°C | Красный | 61
SA3-4060A | 90-280 VAC | 40-480 VAC | 60 | -40 - +80°C | Красный | 72
SA3-4080A | 90-280 VAC | 40-480 VAC | 80 | -40 - +80°C | Красный | 90
SA3-66100A | 90-280 VAC | 90-660 VAC | 100 | -40 - +80°C | Красный | 98
SA3-66120A | 90-280 VAC | 90-660 VAC | 120 | -40 - +80°C | Красный | 105
SA3-66150A | 90-280 VAC | 90-660 VAC | 150 | -40 - +80°C | Красный | 125
SA3-66200A | 90-280 VAC | 90-660 VAC | 200 | -40 - +80°C | Красный | 158
SA3-66300A | 90-280 VAC | 90-660 VAC | 300 | -40 - +80°C | Красный | 200
Твердотельное реле переменного тока однофазное управление аналоговым сигналом
SAVP-2225 | 4-20ma | 0-220 VAC | 25 | -40 - +80°C | Красный | 17
SAVP-2240 | 4-20ma | 0-220 VAC | 40 | -40 - +80°C | Красный | 29
SAVP-2280 | 4-20ma | 0-220 VAC | 80 | -40 - +80°C | Красный | 51
SAVP-3825 | 4-20ma | 0-220 VAC | 25 | -40 - +80°C | Красный | 19
SAVP-3840 | 4-20ma | 0-220 VAC | 40 | -40 - +80°C | Красный | 31
SAVP-3880 | 4-20ma | 0-220 VAC | 80 | -40 - +80°C | Красный | 53
Твердотельное реле переменного тока однофазное управление аналоговым сигналом
MGV22-5 | 4-20ma | 0-220 VAC | 5 | -40 - +80°C | Красный | 15
MGV22-10 | 4-20ma | 0-220 VAC | 10 | -40 - +80°C | Красный | 19
MGV22-25 | 4-20ma | 0-220 VAC | 25 | -40 - +80°C | Красный | 23
MGV22-40 | 4-20ma | 0-220 VAC | 40 | -40 - +80°C | Красный | 38
MGV22-60 | 4-20ma | 0-220 VAC | 60 | -40 - +80°C | Красный | 17
MGV22-80 | 4-20ma | 0-220 VAC | 80 | -40 - +80°C | Красный | 21
MGV22-100 | 4-20ma | 0-220 VAC | 100 | -40 - +80°C | Красный | 24
MGV22-150 | 4-20ma | 0-220 VAC | 150 | -40 - +80°C | Красный | 40
MGV22-200 | 4-20ma | 0-220 VAC | 200 | -40 - +80°C | Красный
MGV38-5 | 4-20ma | 0-380 VAC | 5 | -40 - +80°C | Красный
MGV38-100 | 4-20ma | 0-380 VAC | 10 | -40 - +80°C | Красный
MGV38-150 | 4-20ma | 0-380 VAC | 25 | -40 - +80°C | Красный
MGV38-200 | 4-20ma | 0-380 VAC | 40 | -40 - +80°C | Красный
MGV38-300 | 4-20ma | 0-380 VAC | 60 | -40 - +80°C | Красный
MGV38-80 | 4-20ma | 0-380 VAC | 80 | -40 - +80°C | Красный
MGV38-100 | 4-20ma | 0-380 VAC | 100 | -40 - +80°C | Красный
MGV38-150 | 4-20ma | 0-380 VAC | 150 | -40 - +80°C | Красный
MGV38-200 | 4-20ma | 0-380 VAC | 200 | -40 - +80°C | Красный
Твердотельные реле переменного тока однофазное управление переменным резистором
SAVR-2210 | 470кОм | 0-220 VAC | 10 | -40 - +80°C | Красный | 16
SAVR-2225 | 470кОм | 0-220 VAC | 25 | -40 - +80°C | Красный | 21
SAVR-2240 | 470кОм | 0-220 VAC | 40 | -40 - +80°C | Красный | 23
SAVR-2280 | 470кОм | 0-220 VAC | 80 | -40 - +80°C | Красный | 46
SAVR-3810 | 680кОм | 0-380 VAC | 10 | -40 - +80°C | Красный | 18
SAVR-3825 | 680кОм | 0-380 VAC | 25 | -40 - +80°C | Красный | 23
| 680кОм | 0-380 VAC | 40 | -40 - +80°C | Красный | 25
SAVR-3880 | 680кОм | 0-380 VAC | 80 | -40 - +80°C | Красный | 54
Твердотельные реле однофазные с аналоговым управлением
SM1-10LA-BV/A | 4-20ma, 0-5V | 175-250 VAC | 10 | -40 - +80°C | Красный
SM1-25LA-BV/A | 4-20ma, 0-5V | 175-250 VAC | 25 | -40 - +80°C | Красный | 41.6
SM1-40LA-BV/A | 4-20ma, 0-5V | 175-250 VAC | 40 | -40 - +80°C | Красный | 45
SM1-10DD | 2-15ma | 5-300 VDC | 10 | -40 - +80°C | Красный
SM1-30DD | 2-15ma | 5-300 VDC | 30 | -40 - +80°C | Красный
SM1-75DD | 2-15ma | 5-300 VDC | 75 | -40 - +80°C | Красный | 102.7
SM1-10DA | 6-12ma | 24-380 VAC | 10 | -40 - +80°C | Красный
SM1-25DA | 6-12ma | 24-380 VAC | 25 | -40 - +80°C | Красный | 19.4
SM1-40DA | 6-12ma | 24-380 VAC | 40 | -40 - +80°C | Красный | 24
SM1-60DA | 6-12ma | 24-380 VAC | 60 | -40 - +80°C | Красный | 33.2
SM1-75DA | 6-12ma | 24-380 VAC | 75 | -40 - +80°C | Красный | 35.6
SM1-90DA | 6-12ma | 24-380 VAC | 90 | -40 - +80°C | Красный | 41.4
SM1-120DA | 6-12ma | 24-380 VAC | 120 | -40 - +80°C | Красный | 49.4
SM1-10DA-H | 6-12ma | 90-660 VAC | 10 | -40 - +80°C | Красный
SM1-25DA-H | 6-12ma | 90-660 VAC | 25 | -40 - +80°C | Красный | 21.4
SM1-40DA-H | 6-12ma | 90-660 VAC | 40 | -40 - +80°C | Красный | 26
SM1-60DA-H | 6-12ma | 90-660 VAC | 60 | -40 - +80°C | Красный | 35.2
SM1-75DA-H | 6-12ma | 90-660 VAC | 75 | -40 - +80°C | Красный | 37.6
SM1-90DA-H | 6-12ma | 90-660 VAC | 90 | -40 - +80°C | Красный | 43.4
SM1-120DA-H | 6-12ma | 90-660 VAC | 120 | -40 - +80°C | Красный | 51.4
SM1-380D05 | 6-12ma | 24-380 VAC | 5 | -40 - +80°C | Красный | 11
SM1-210B | 6-12ma | 24-380 VAC | 10 | -40 - +80°C | Красный
SM1-220B | 6-12ma | 24-380 VAC | 20 | -40 - +80°C | Красный
SM2-10DA | 12-32ma | 90-480 VAC | 10 | -40 - +80°C | Красный
SM2-15DA | 12-32ma | 90-480 VAC | 15 | -40 - +80°C | Красный
SM2-25DA | 12-32ma | 90-480 VAC | 25 | -40 - +80°C | Красный | 44
SM2-40DA | 12-32ma | 90-480 VAC | 40 | -40 - +80°C | Красный | 54.8
SM2-10DA-2K | 6-12ma | 90-480 VAC | 10 | -40 - +80°C | Красный
SM2-15DA-2K | 6-12ma | 90-480 VAC | 15 | -40 - +80°C | Красный
SM2-25DA-2K | 6-12ma | 90-480 VAC | 25 | -40 - +80°C | Красный | 53
SM2-40DA-2K | 6-12ma | 90-480 VAC | 40 | -40 - +80°C | Красный | 64.6
SM3-10DA-H | 12-32ma | 90-480 VAC | 10 | -40 - +80°C | Красный
SM3-25DA-H | 12-32ma | 90-480 VAC | 25 | -40 - +80°C | Красный | 67.1
SM3-40DA-H | 12-32ma | 90-480 VAC | 40 | -40 - +80°C | Красный | 77.5
SM3-60DA-H | 12-32ma | 90-480 VAC | 60 | -40 - +80°C | Красный | 87.8
SM3-75DA-H | 12-32ma | 90-480 VAC | 75 | -40 - +80°C | Красный | 105.8
SM3-90DA-H | 12-32ma | 90-480 VAC | 90 | -40 - +80°C | Красный
SM3-10AA-H | 80-250 VDC | 90-480 VAC | 10 | -40 - +80°C | Красный
SM3-25AA-H | 80-250 VDC | 90-480 VAC | 25 | -40 - +80°C | Красный
SM3-40AA-H | 80-250 VDC | 90-480 VAC | 40 | -40 - +80°C | Красный
SM3-60AA-H | 80-250 VDC | 90-480 VAC | 60 | -40 - +80°C | Красный | 92.4
SM3-75AA-H | 80-250 VDC | 90-480 VAC | 75 | -40 - +80°C | Красный | 111.3
SM3-90AA-H | 80-250 VDC | 90-480 VAC | 75 | -40 - +80°C | Красный
MSR-10A-24V | 4-20ma, 0-5V | 24 VDC | 10 | -40 - +80°C | Красный
MSR-25A-24V | 4-20ma, 0-5V | 24 VDC | 25 | -40 - +80°C | Красный
MSR-40A-24V | 4-20ma, 0-5V | 24 VDC | 40 | -40 - +80°C | Красный | 85.2
ST5-5DD | 24 VDC | 24 VDC | 5x5 | -40 - +80°C | Красный | 9
SCR-15LA | 4-20ma, 0-5V | 175-265 VAC | 15 | -40 - +80°C | Красный
SCR-25LA | 4-20ma, 0-5V | 175-265 VAC | 25 | -40 - +80°C | Красный | 50
SCR-40LA | 4-20ma, 0-5V | 175-265 VAC | 40 | -40 - +80°C | Красный | 55
SCR-75LA | 4-20ma, 0-5V | 175-265 VAC | 75 | -40 - +80°C | Красный | 70
SCR-90LA | 4-20ma, 0-5V | 175-265 VAC | 90 | -40 - +80°C | Красный | 80

## SSR_Tseni
Модель | Описание | Цена, $
Однофазные твердотельные реле SELEC
коммутация при переходе тока через ноль
SAI-4006 | 6A, управление 3…15V DC 3...32V DC, 480V AC | 11
SDI-3003D | 3A, управление 3…15V DC 3...32V DC, 300V DC | 11
SDI-1105D | 5A, управление 3…15V DC 3...32V DC, 110V DC | 11
SAP-4025D | 25A, управление 3...32V DC, 480V AC | 12
SAP-4030D | 30A, управление 3...32V DC, 480V AC | 12.5
SAP-4040D | 40A, управление 3...32V DC, 480V AC | 13
SAP-4050D | 50A, управление 3...32V DC, 480V AC | 19
SAP-4060D | 60A, управление 3...32V DC, 480V AC | 22.5
SAP-4080D | 80A, управление 3...32V DC, 480V AC | 26.5
SAP-40100D | 100A, управление 3...32V DC, 480V AC | 34
SAP-4025A | 25A, управление 90...280V AC, 480V AC | 13
SAP-4030A | 30A, управление 90...280V AC, 480V AC | 13.5
SAP-4040A | 40A, управление 90...280V AC, 480V AC | 15
SAP-4050A | 50A, управление 90...280V AC, 480V AC | 20
SAP-4060A | 60A, управление 90...280V AC, 480V AC | 23.5
SAP-4080A | 80A, управление 90...280V AC, 480V AC | 27.5
SAP-40100A | 100A, управление 90...280V AC, 480V AC | 35
SAP-4840D-F | 40A, управление 3...32V DC, 530V AC (со встроенным предохранителем) | 24
SAP-4860D-F | 60A, управление 3...32V DC, 530V AC(со встроенным предохранителем) | 34
SDP-4010D | 10A, управление 3...32V DC, 480 DC | 16
SDP-4020D | 20A, управление 3...32V DC, 480 DC | 17
SDP-4030D | 30A, управление 3...32V DC, 480 DC | 19
SDP-4040D | 40A, управление 3...32V DC, 480 DC | 23
SDP-4060D | 60A, управление 3...32V DC, 480 DC | 24
SDP-6040D | 40A, управление 3...32V DC, 600 DC | 25
SDP-6060D | 60A, управление 3...32V DC, 600 DC | 27
SDM-40100D | 100A, управление 3...32V DC, 480 DC | 80
SDM-40150D | 150A, управление 3...32V DC, 480 DC | 143
SDM-40200D | 200A, управление 3...32V DC, 480 DC | 165
SDM-40250D | 250A, управление 3...32V DC, 480 DC | 180
SAM-40100D | 100A, управление 3...32V DC, 530V AC (модульное исполнение) | 37
SAM-40120D | 120A, управление 3...32V DC, 530V AC (модульное исполнение) | 39
SAM-40150D | 150A, управление 3...32V DC, 530V AC (модульное исполнение) | 44
SAM-40200D | 200A, управление 3...32V DC, 530V AC (модульное исполнение) | 47
SAM-100250D | 250A, управление 3...32V DC, 1000V AC (модульное исполнение) | 85
SAM-40300D | 300A, управление 3...32V DC, 530V AC (модульное исполнение) | 80
SAM-40400D | 400A, управление 3...32V DC, 530V AC (модульное исполнение) | 125
SAM-80500D | 500A, управление 3...32V DC, 800V AC (модульное исполнение) | 165
SAM-80600D | 600A, управление 3...32V DC, 800V AC (модульное исполнение) | 188
SAM-80800D | 800A, управление 3...32V DC, 800V AC (модульное исполнение) | 252
SAM-801000D | 1000A, управление 3...32V DC, 800V AC (модульное исполнение) | 385
SAM-40100A | 100A, управление 90...280V AC, 530V AC (модульное исполнение) | 40
SAM-40120A | 120A, управление 90...280V AC, 530V AC (модульное исполнение) | 42
SAM-40150A | 150A, управление 90...280V AC, 530V AC (модульное исполнение) | 52
SAM-40200A | 200A, управление 90...280V AC, 530V AC (модульное исполнение) | 60
SAM-40300A | 300A, управление 90...280V AC, 530V AC (модульное исполнение) | 85
SAH-4840D | 40A, управление 3...32V DC, 530V AC с Радиатором | 27
SAH-4860D | 60A, управление 3...32V DC, 530V AC с Радиатором | 45
SAH-4880D | 80A, управление 3...32V DC, 530V AC с Радиатором | 55
SAH-4840A | 40A, управление 90...280V AC, 530V AC с Радиатором | 30
SAH-4860A | 60A, управление 90...280V AC, 530V AC с Радиатором | 50
SAH-4880A | 80A, управление 90...280V AC, 530V AC с Радиатором | 60
Трехфазные твердотельные реле SELEC
SA3-4025D | 25A, управление 3...32V DC, 480V AC | 40
SA3-4040D | 40A, управление 3...32V DC, 480V AC | 46
SA3-4060D | 60A, управление 3...32V DC, 480V AC | 62
SA3-4080D | 80A, управление 3...32V DC, 480V AC | 64
SA3-40100D | 100A, управление 3...32V DC, 480V AC | 90
SA3-40120D | 120A, управление 3...32V DC, 480V AC | 105
SA3-66150D | 150A, управление 3...32V DC, 660V AC | 140
SA3-66200D | 200A, управление 3...32V DC, 660V AC | 165
SA3-66300D | 300A, управление 3...32V DC, 660V AC | 215
SA3-4025A | 25A, управление 90...280V AC, 480V AC | 41.5
SA3-4040A | 40A, управление 90...280V AC, 480V AC | 47
SA3-4060A | 60A, управление 90...280V AC, 480V AC | 63
SA3-4080A | 80A, управление 90...280V AC, 480V AC | 65
SA3-40100A | 100A, управление 90...280V AC, 480V AC | 92
SA3-40120A | 120A, управление 90...280V AC, 480V AC | 107
SA3-66150A | 150A, управление 90...280V AC, 660V AC | 143
SA3-66200A | 200A, управление 90...280V AC, 660V AC | 175
SA3-66300A | 300A, управление 90...280V AC, 660V AC | 220
Трехфазные реверсивные реле SELEC
SAR530T15DY | 15A, управление 10...32V DC, 530V AC | 88
SAR530T40DY | 40A, управление 10...32V DC, 530V AC | 110
SAR530T80DY | 80A, управление 10...32V DC, 530V AC | 198
SAR530T120DY | 120A, управление 10...32V DC, 530V AC | 245
Однофазные твердотельные реле SELEC
SAVP-2225 | 25A, управление 4...20мА, 220V AC | 19
SAVP-2240 | 40A, управление 4...20мА, 220V AC | 20
SAVP-2280 | 80A, управление 4...20мА, 220V AC | 30
SAVP-3825 | 25A, управление 4...20мА, 380V AC | 20
SAVP-3840 | 40A, управление 4...20мА, 380V AC | 21
SAVP-3880 | 80A, управление 4...20мА, 380V AC | 31
SAVR-2210 | 10A, управление переменным резистором 470...560kOm, 220V AC | 10.5
SAVR-2225 | 25A, управление переменным резистором 470...560kOm, 220V AC | 11
SAVR-2240 | 40A, управление переменным резистором 470...560kOm, 220V AC | 13
SAVR-2280 | 80A, управление переменным резистором 470...560kOm, 220V AC | 24
SAVR-3810 | 10A, управление переменным резистором 470...560kOm, 220V AC | 11
SAVR-3825 | 25A, управление переменным резистором 470...560kOm, 380V AC | 12
SAVR-3840 | 40A, управление переменным резистором 470...560kOm, 380V AC | 14
SAVR-3880 | 80A, управление переменным резистором 470...560kOm, 380V AC | 26

## THERMOSTATI
Модель | Описание | Цена, Р
ОДНОПОЛЮСНЫЕ КАПИЛЛЯРНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ
WZA-40E | 1 м 0-40 220V/16A Керамика | 300
WZA-0E | 1 м 0-60 220V/16A Керамика | 300
WZA-90E | 1 м 30-90 220V/16A Керамика | 300
WZA-110E | 1 м 30-110 220V/16A Керамика | 300
WZA-120E | 1 м 30-120 220V/16A Керамика | 300
WZA-200E | 1 м 50-200 220V/16A Керамика | 300
WZA-270E | 1 м 50-270 220V/16A Керамика | 320
WZA-300E | 1 м 50-300 220V/16A Керамика | 350
WZA-320E | 1 м 50-320 220V/16A Керамика | 370
WZA-350E | 2,5 м 50-350 220V/16A Керамика | 400
ДВУХПОЛЮСНЫЕ КАПИЛЛЯРНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ
WZA2-90E | 1 м 30-90 250V/20A Керамика | 650
WZA2-290E | 1 м 50-290 250V/20A Керамика | 750
ТРЁХПОЛЮСНЫЕ КАПИЛЛЯРНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ
WZA3-90E | 0,75 м 30-90 380V/16A Керамика | 700
WZA3-300E | 0,75 м 50-300 380V/16A Керамика | 850
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОСТАТЫ
KST820-1058 | 0-175 220V/10A | 150
820-1014 | 0-70 220V/10A | 150
KST820-1105 | 0-200 220V/10A | 150
KST820-1108 | 0-200 220V/10A | 150
KST811-C1 | 0-200 220V/10A | 150
KSD 301A | 220V/10A | 130

## Radiatory
Модель | Описание | Цена, $
Однофазные Радиатры
H60 | 60А 60x70x80 | 10
H80 | 80A 80x70x80 | 11
H100 | 100A 100x70x80 | 12
H120 | 60 A 120x80x80 | 14
G150 | 50A 150x100x60 | 18
W125 | 400A 125x125x135 | 53
W155 | 500A 155x125x135 | 60
W210 | 600A 210x125x135 | 103
W300 | 800A 300x125x135 | 125
Трёхфазные Радиатры
L150 | 30A 150x100x60 | 20
L180 | 40A 180x100x60 | 22
C125 | 90A 125x140x60 | 22
W125 | 200A 125x125x135 | 53
W155 | 250A 155x125x135 | 60
W210 | 300A 210x125x135 | 103
W300 | 300A 300x125x135 | 125

## ACRO
Модель | Описание | Цена, Р
Промышленные источники питания Acro Engineering
AD1024-12F | 2A,12 VDC | 22
AD1024-24F | 1A,24VDC | 22
AD1048-12FS | 3A,12 VDC | 24
AD1048-24FS | 2A,24VDC | 24
AD1048-12F | 4A,12 VDC | 34
AD1048-24F | 2A,24VDC | 34
AD1072-12F | 6A,12 VDC | 41
AD1072-24F | 3A,24VDC | 41
AD1100-12F | 8A,12 VDC | 48
AD1100-24F | 4A,24VDC | 48
AD1120-12F | 10A,12 VDC | 54
AD1120-24F | 5A,24VDC | 54
AD1150-12F | 12,5A,12 VDC | 72
AD1150-24F | 6,3A,24VDC | 72
AD1240-12F | 20A,12 VDC | 92
AD1240-24F | 10A,24VDC | 92
AD1360-24S | 15A,24VDC | 110
AD1500-12S | 42A,12 VDC | 134
AD1500-24S | 21A,24VDC | 134

## TAIE
Модель | Описание | Цена, $
Температурные контроллеры Taie
FY400-R-1 | 48х48 релейный выход, 1 сигнализация | 85
FY400-V-1 | 48х48 импульсный выход, 1 сигнализация | 85
FY400-L-1 | 48х48 аналоговый выход по току 4-20мА, 1 сигнализация | 85
FY400-RR-1 | 48х48 2 релейных выхода, 1 сигнализация | 94
FY400-VR-2 | 48х48 импульсный и релейный выходы, 2 сигнализации | 99
FY400-VR-2-RS232 | 48х48 имп. и релейный выходы, 2 сигн. RS-232 | 125
FY400-VR-2-RS485 | 48х48 имп. и релейный выходы, 2 сигн. RS-485 | 125
FY600-R-1 | 48х96релейный выход, 1 сигнализация | 125
FY600-V-1 | 48х96 импульсный выход, 1 сигнализация | 135
FY600-VR-2 | 48х96импульсный и релейный выходы, 2 сигнализации | 145
FY600-VR-2-RS232 | 72х72 имп. и релейный выходы, 2 сигн. RS-232 | 145
FY600-VR-2-RS485 | 72х72имп. и релейный выходы, 2 сигн. RS-485 | 94
FY700-R-1 | 72х72релейный выход, 1 сигнализация | 94
FY700-V-1 | 72х72 импульсный выход, 1 сигнализация | 105
FY700-VR-2 | 72х72 импульсный и релейный выходы, 2 сигнализации | 120
FY700-VR-2-RS232 | 72х72 имп. и релейный выходы, 2 сигн. RS-232 | 125
FY700-VR-2-RS485 | 72х72 имп. и релейный выходы, 2 сигн. RS-485 | 125
FY800-R-1 | 96х48 релейный выход, 1 сигнализация | 135
FY800-V-1 | 96х48 импульсный выход, 1 сигнализация | 145
FY800-VR-2 | 96х48 импульсный и релейный выходы, 2 сигнализации | 145
FY800-VR-2-RS232 | 96х48 имп. и релейный выходы, 2 сигн. RS-232 | 145
FY800-VR-2-RS485 | 96х48 имп. и релейный выходы, 2 сигн. RS-485 | 145
FY900-R-1 | 96х96 релейный выход, 1 сигнализация | 145
FY900-V-1 | 96х96 импульсный выход, 1 сигнализация | 145
FY900-VR-2 | 96х96 импульсный и релейный выходы, 2 сигнализации | 165
FY900-VR-2-RS232 | 96х96 имп. и релейный выходы, 2 сигн. RS-232 | 185
FY900-VR-2-RS485 | 96х96 имп. и релейный выходы, 2 сигн. RS-485 | 185

## Regulyatori_moshnosty
Модель | Описание | Цена, $
Однофазные регуляторы мощности SELEC. Серия ET6
ЕТ6-1-025 | 1ф., Iном=25А, Uкомм=180...480VAC, фазовое | 115
ЕТ6-1-030 | 1ф., Iном=30А, Uкомм=180...480VAC, фазовое | 126
ЕТ6-1-040 | 1ф., Iном=40А, Uкомм=180...480VAC, фазовое | 147
Трёхфазные регуляторы мощности SELEC. Серия ET6
ЕТ6-3-025 | 3ф., Iном=25А, Uкомм=180...480VAC, фазовое | 168
ЕТ6-3-030 | 3ф., Iном=30А, Uкомм=180...480VAC, фазовое | 178
ЕТ6-3-040 | 3ф., Iном=40А, Uкомм=180...480VAC, фазовое | 210
Однофазные регуляторы мощности SELEC. Серия ET7
ET7-1-030 | 1ф., Iном=30А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 178
ET7-1-050 | 1ф., Iном=50А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 210
ET7-1-060 | 1ф., Iном=60А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 238
Трёхфазные регуляторы мощности SELEC. Серия ET7
ET7-3-030 | 3ф., Iном=30А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 250
ET7-3-050 | 3ф., Iном=50А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 270
ET7-3-060 | 3ф., Iном=60А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 290
Однофазные регуляторы мощности SELEC. Серия T7
Т7-1-4-060ZP | 1ф., Iном=60А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через нол УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | 220
Т7-1-4-080ZP | 1ф., Iном=80А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | 330
Т7-1-4-100ZP | 1ф., Iном=100А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | 400
Т7-1-4-125ZP | 1ф., Iном=125А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | 435
Т7-1-4-150ZP | 1ф., Iном=150А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | 568
Т7-1-4-175ZP | 1ф., Iном=175А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | 695
Т7-1-4-200ZP | 1ф., Iном=200А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | 840
Т7-1-4-225ZP | 1ф., Iном=225А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРA | 970
Т7-1-4-250ZP | 1ф., Iном=250А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | 1150
Т7-1-4-300ZP | 1ф., Iном=300А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | 1450
Т7-1-4-400ZP | 1ф., Iном=400А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | 1700
Т7-1-4-500ZP | 1ф., Iном=500А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | 2110
Т7-1-4-800ZP | 1ф., Iном=800А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | звоните
Т7-1-4-1000ZP | 1ф., Iном=1000А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | звоните
Т7-1-4-1200ZP | 1ф., Iном=1200А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | звоните
Трёхфазные регуляторы мощности SELEC. Серия T7
Т7-5-4-060ZP | 3ф., Iном=60А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | 272
Т7-5-4-080ZP | 3ф., Iном=80А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | 600
Т7-5-4-100ZP | 3ф., Iном=100А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | 700
Т7-5-4-125ZP | 3ф., Iном=125А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | 880
Т7-5-4-150ZP | 3ф., Iном=150А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | 1130
Т7-5-4-175ZP | 3ф., Iном=175А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | 1382
Т7-5-4-200ZP | 3ф., Iном=200А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | 1700
Т7-5-4-225ZP | 3ф., Iном=225А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | 1890
Т7-5-4-250ZP | 3ф., Iном=250А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | 1940
Т7-5-4-300ZP | 3ф., Iном=300А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | 2320
Т7-5-4-400ZP | 3ф., Iном=400А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | 3800
Т7-5-4-500ZP | 3ф., Iном=500А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | 4430
Т7-5-4-800ZP | 3ф., Iном=800А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ,C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА | звоните
Серия - Т6-ZP, однофазные регуляторы мощности, переменный ток, полное управление мощностью, для индуктивной и изменяемой нагрузки
Т6-1-4-060ZP | 1ф., Iном=60А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 265
Т6-1-4-080ZP | 1ф., Iном=80А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 320
Т6-1-4-100ZP | 1ф., Iном=100А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 380
Т6-1-4-125ZP | 1ф., Iном=125А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 430
Т6-1-4-150ZP | 1ф., Iном=150А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 520
Т6-1-4-175ZP | 1ф., Iном=175А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 670
Т6-1-4-200ZP | 1ф., Iном=200А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 840
Т6-1-4-225ZP | 1ф., Iном=225А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 920
Т6-1-4-250ZP | 1ф., Iном=250А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 1080
Т6-1-4-300ZP | 1ф., Iном=300А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 1400
Т6-1-4-400ZP | 1ф., Iном=400А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 1650
Т6-1-4-500ZP | 1ф., Iном=500А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 2060
Т6-1-4-800ZP | 1ф., Iном=800А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | звоните
Серия - Т6-ZP, трёхфазные регуляторы мощности, переменный ток, полное управление мощностью, для индуктивной и изменяемой нагрузки
Т6-5-4-060ZP | 3ф., Iном=60А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 260
Т6-5-4-080ZP | 3ф., Iном=80А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 580
Т6-5-4-100ZP | 3ф., Iном=100А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 680
Т6-5-4-125ZP | 3ф., Iном=125А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 840
Т6-5-4-150ZP | 3ф., Iном=150А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 1000
Т6-5-4-175ZP | 3ф., Iном=175А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 1330
Т6-5-4-200ZP | 3ф., Iном=200А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 1610
Т6-5-4-225ZP | 3ф., Iном=225А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 1890
Т6-5-4-250ZP | 3ф., Iном=250А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 2270
Т6-5-4-300ZP | 3ф., Iном=300А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 2270
Т6-5-4-400ZP | 3ф., Iном=400А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 3750
Т6-5-4-500ZP | 3ф., Iном=500А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | 4380
Т6-5-4-800ZP | 3ф., Iном=800А, Uкомм=180...480VAC, фазовое/через ноль | звоните
Серия - T6-CT, однофазные регуляторы мощности, переменный ток, с ограничением по току, нагрузка из карбида кремния
Т6-1-4-060СТ | 1ф., Iном=60А, Uкомм=180...480VAC, модель СТ регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 430
Т6-1-4-080СТ | 1ф., Iном=80А, Uкомм=180...480VAC, модель СТ регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 444
Т6-1-4-100СТ | 1ф., Iном=100А, Uкомм=180...480VAC, модель СТ регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 480
Т6-1-4-125СТ | 1ф., Iном=125А, Uкомм=180...480VAC, модель СТ регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 518
Т6-1-4-150СТ | 1ф., Iном=150А, Uкомм=180...480VAC, модель СТ регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 555
Т6-1-4-175СТ | 1ф., Iном=175А, Uкомм=180...480VAC, модель СТ регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 700
Т6-1-4-200СТ | 1ф., Iном=200А, Uкомм=180...480VAC, модель СТ регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 824
Т6-1-4-225СТ | 1ф., Iном=225А, Uкомм=180...480VAC, модель СТ регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 968
Т6-1-4-250СТ | 1ф., Iном=250А, Uкомм=180...480VAC, модель СТ регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 1120
Т6-1-4-300СТ | 1ф., Iном=300А, Uкомм=180...480VAC, модель СТ регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 1380
Т6-1-4-400СТ | 1ф., Iном=400А, Uкомм=180...480VAC, модель СТ регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 1695
Т6-1-4-500СТ | 1ф., Iном=500А, Uкомм=180...480VAC,модель СТ регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-800СТ | 1ф., Iном=800А, Uкомм=180...480VAC, модель СТ регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Серия - Т6-CT, трёхфазные регуляторы мощности, переменный ток, с ограничением по току, нагрузка из карбида кремния
Т6-5-4-060СТ | 3ф., Iном=60А, Uкомм=180...480VAC, модель СТ регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 260
Т6-5-4-080СТ | 3ф., Iном=80А, Uкомм=180...480VAC, модель СТ регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 580
Т6-5-4-100СТ | 3ф., Iном=100А, Uкомм=180...480VAC, модель СТ регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 680
Т6-5-4-125СТ | 3ф., Iном=125А, Uкомм=180...480VAC, модель СТ регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 840
Т6-5-4-150СТ | 3ф., Iном=150А, Uкомм=180...480VAC, модель СТ регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 1000
Т6-5-4-175СТ | 3ф., Iном=175А, Uкомм=180...480VAC, модель СТ регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 1330
Т6-5-4-200СТ | 3ф., Iном=200А, Uкомм=180...480VAC, модель СТ регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 1610
Т6-5-4-225СТ | 3ф., Iном=225А, Uкомм=180...480VAC, модель СТ регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 1890
Т6-5-4-250СТ | 3ф., Iном=250А, Uкомм=180...480VAC, модель СТ регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 2270
Т6-5-4-300СТ |  | 2270
Т6-5-4-400СТ | 3ф., Iном=400А, Uкомм=180...480VAC, модель СТ регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 3750
Т6-5-4-500СТ | 3ф., Iном=500А, Uкомм=180...480VAC, модель СТ регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 4380
Т6-5-4-800СТ | 3ф., Iном=800А, Uкомм=180...480VAC, модель СТ регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Серия - Т6-DC, однофазные регуляторы мощности на постоянный ток, управление постоянным током
Т7-1-4-030DC | 1ф., Iном=60А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-1-4-050DC | 1ф., Iном=80А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-1-4-060DC | 1ф., Iном=100А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-1-4-080DC | 1ф., Iном=125А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-1-4-100DC | 1ф., Iном=150А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-1-4-125DC | 1ф., Iном=175А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-1-4-150DC | 1ф., Iном=200А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-1-4-175DC | 1ф., Iном=225А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-1-4-200DC | 1ф., Iном=250А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-1-4-225DC | 1ф., Iном=300А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-1-4-250DC | 1ф., Iном=400А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-1-4-300DC | 1ф., Iном=500А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-1-4-400DC | 1ф., Iном=800А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-1-4-500DC | 1ф., Iном=1000А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-1-4-800DC | 1ф., Iном=1200А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Серия - Т6-DC, трёхфазные регуляторы мощности на постоянный ток, управление постоянным током
Т7-5-4-030DC | 1ф., Iном=60А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-5-4-050DC | 1ф., Iном=80А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-5-4-060DC | 1ф., Iном=100А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-5-4-080DC | 1ф., Iном=125А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-5-4-100DC | 1ф., Iном=150А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-5-4-125DC | 1ф., Iном=175А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-5-4-150DC | 1ф., Iном=200А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-5-4-175DC | 1ф., Iном=225А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-5-4-200DC | 1ф., Iном=250А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-5-4-225DC | 1ф., Iном=300А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-5-4-250DC | 1ф., Iном=400А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-5-4-300DC | 1ф., Iном=500А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-5-4-400DC | 1ф., Iном=800А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-5-4-500DC | 1ф., Iном=1000А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Т7-5-4-800DC | 1ф., Iном=1200А, Регулирование напряжения в цепях постоянного тока | звоните
Серия - Т6-C, однофазные регуляторы мощности, c обратной связью по току
Т6-1-4-030С | 1ф., Iном=30А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 405
Т6-1-4-050С | 1ф., Iном=50А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 420
Т6-1-4-060С | 1ф., Iном=60А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 430
Т6-1-4-080С | 1ф., Iном=80А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 444
Т6-1-4-100С | 1ф., Iном=100А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 518
Т6-1-4-150С | 1ф., Iном=150А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 555
Т6-1-4-175С | 1ф., Iном=175А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 700
Т6-1-4-200С | 1ф., Iном=200А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 824
Т6-1-4-225С | 1ф., Iном=225А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 968
Т6-1-4-250С | 1ф., Iном=250А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 1220
Т6-1-4-300С | 1ф., Iном=300А, Uкомм=180...480VAC, модель Срегулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 1380
Т6-1-4-400С | 1ф., Iном=400А, Uкомм=180...480VAC, модель Срегулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 1695
Т6-1-4-500С | 1ф., Iном=500А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-800С | 1ф., Iном=800А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Серия - Т6-C, трёхфазные регуляторы мощности, c обратной связью по току
Т6-5-4-030С | 3ф., Iном=30А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 551
Т6-5-4-050С | 3ф., Iном=50А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 682
Т6-5-4-060С | 3ф., Iном=60А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 702
Т6-5-4-080С | 3ф., Iном=80А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 780
Т6-5-4-100С | 3ф., Iном=100А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 887
Т6-5-4-150С | 3ф., Iном=150А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 1060
Т6-5-4-175С | 3ф., Iном=175А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 1345
Т6-5-4-200С | 3ф., Iном=200А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 1629
Т6-5-4-225С | 3ф., Iном=225А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 2090
Т6-5-4-250С | 3ф., Iном=250А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 2400
Т6-5-4-300С | 3ф., Iном=300А, Uкомм=180...480VAC, модель Срегулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 2658
Т6-5-4-400С | 3ф., Iном=400А, Uкомм=180...480VAC, модель Срегулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | 3400
Т6-5-4-500С | 3ф., Iном=500А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-800С | 3ф., Iном=800А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Серия - Т6-UV, однофазные регуляторы мощности, переменный ток, автоматическое управление мощностью
Т6-1-4-030UV | 1ф., Iном=30А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-050UV | 1ф., Iном=50А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-060UV | 1ф., Iном=60А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-080UV | 1ф., Iном=80А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-100UV | 1ф., Iном=100А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-150UV | 1ф., Iном=150А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-175UV | 1ф., Iном=175А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-200UV | 1ф., Iном=200А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-225UV | 1ф., Iном=225А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-250UV | 1ф., Iном=250А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-300UV | 1ф., Iном=300А, Uкомм=180...480VAC, модель Срегулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-400UV | 1ф., Iном=400А, Uкомм=180...480VAC, модель Срегулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-500UV | 1ф., Iном=500А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-800UV | 1ф., Iном=800А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Серия - Т6-UV, трёхфазные регуляторы мощности, переменный ток, автоматическое управление мощностью
Т6-5-4-030UV | 3ф., Iном=30А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-050UV | 3ф., Iном=50А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-060UV | 3ф., Iном=60А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-080UV | 3ф., Iном=80А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-100UV | 3ф., Iном=100А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-150UV | 3ф., Iном=150А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-175UV | 3ф., Iном=175А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-200UV | 3ф., Iном=200А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-225UV | 3ф., Iном=225А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-250UV | 3ф., Iном=250А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-300UV | 3ф., Iном=300А, Uкомм=180...480VAC, модель Срегулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-400UV | 3ф., Iном=400А, Uкомм=180...480VAC, модель Срегулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-500UV | 3ф., Iном=500А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-800UV | 3ф., Iном=800А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Серия - Т6-V, однофазные регуляторы мощности, c обратной связью по напряжению
Т6-1-4-030V | 1ф., Iном=30А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-050V | 1ф., Iном=50А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-060V | 1ф., Iном=60А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-080V | 1ф., Iном=80А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-100V | 1ф., Iном=100А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-150V | 1ф., Iном=150А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-175V | 1ф., Iном=175А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-200V | 1ф., Iном=200А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-225V | 1ф., Iном=225А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-250V | 1ф., Iном=250А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-300V | 1ф., Iном=300А, Uкомм=180...480VAC, модель Срегулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-400V | 1ф., Iном=400А, Uкомм=180...480VAC, модель Срегулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-500V | 1ф., Iном=500А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-1-4-800V | 1ф., Iном=800А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Серия - Т6-V, трёхфазные регуляторы мощности, c обратной связью по напряжению
Т6-5-4-030V | 3ф., Iном=30А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-050V | 3ф., Iном=50А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-060V | 3ф., Iном=60А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-080V | 3ф., Iном=80А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-100V | 3ф., Iном=100А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-150V | 3ф., Iном=150А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-175V | 3ф., Iном=175А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-200V | 3ф., Iном=200А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-225V | 3ф., Iном=225А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-250V | 3ф., Iном=250А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-300V | 3ф., Iном=300А, Uкомм=180...480VAC, модель Срегулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-400V | 3ф., Iном=400А, Uкомм=180...480VAC, модель Срегулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-500V | 3ф., Iном=500А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните
Т6-5-4-800V | 3ф., Iном=800А, Uкомм=180...480VAC, модель С регулирование напряжения со сдвигом по фазе, фазовое управление, регулирование тока) | звоните